## 无机及分析化学实验室
仪器名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 数量 | 存放地点
pH计 | FE20K | 2150 | 梅特勒 | 20 | 化学楼173
pH计 | Star 3/00 | 1800 | 美国奥豪斯有限公司 | 4 | 化学楼173
超声波清洗器 | KQ-50B | 1224 | 昆山市超声仪器有限公司 | 1 | 化学楼169
超声波清洗器 | KQ-500B | 4300 | 昆山市超声仪器有限公司 | 8 | 化学楼158/170/182/189
紫外观察箱 | NF260C/FA | 3800 | 美国SPECTROLINE公司 | 4 | 化学楼185
恒温干燥箱（配100ml反应釜） | BPF-9100BH | 33500 | 一恒仪器有限公司 | 4 | 化学楼158/170/182/189
电热鼓风干燥箱 | BON-80A | 5699 | 上海上腾仪器有限公司 | 2 | 化学楼185
电导率仪 | DDSJ-319J | 6800 | 上海雷磁公司 | 1 | 化学楼173
磁力搅拌器 | BIG-Squid | 900 | IKA公司 | 30 | 化学楼169
大流量高纯水系统 | ELIX-35 | 218400 | 默克密理博 | 1 | 化学楼26
电子防潮箱 | HDL-188 | 1650 | 上海汉唐电子有限公司 | 4 | 化学楼181/185
电子天平 | PRACTVM124-1CN | 6900 | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 | 20 | 化学楼161/169/193
电子天平 | AL104 | 5700 | 梅特勒托利多公司 | 20 | 化学楼165/193
精密天平 | PL1501-S | 3000 | 梅特勒托利多 | 15 | 化学楼158/170/173/182/189
恒电位仪 | 自制 | 2500 | 自制 | 30 | 化学楼169
精密数字气压温度计 | DP-A(YW) | 3450 | 南京桑力电子有限公司 | 4 | 化学楼158/170/182/189
可见分光光度计 | 722 | 3100 | 上海光谱仪器有限公司 | 15 | 化学楼273/284
可见分光光度计 | V-1100D | 2200 | 上海美普达仪器有限公司 | 20 | 化学楼273/284
离心机 | TGL-16G | 5000 | 上海安亭科学仪器厂 | 4 | 化学楼158/170/173/182/189
离心机 | TDZ4-WS | 2300 | 湖南湘仪 | 20 | 化学楼158/170/182/189
球磨机 | QW-3SP2 | 13800 | 南京南大仪器厂 | 1 | 化学楼185
箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 3000 | 上海实研仪器有限公司 | 8 | 化学楼185
循环水式多用真空泵 | SHB-Ⅲ | 1100 | 郑州长城科工贸有限公司 | 15 | 化学楼158/170/182/189
制冰机 | ACM-125 | 11680 | 上海斯科茨曼有限公司 | 1 | 化学楼185
除湿机 | ST26 | 4000 | 森井电气有限公司 | 6 | 化学楼158/182/189
投影仪 | CB-965H | 4960 | 爱普生 | 1 | 化学楼159
水浴锅 | DK-S22 | 629 | 上海精宏仪器设备有限公司 | 50 | 化学楼158/170/182/189
电热板 | EH20A plus | 2000 | 莱伯泰科有限公司 | 16 | 化学楼158/170/182/189
显微镜 | XSP-16A | 404 | 国营江南光学仪器厂 | 4 | 化学楼169

## 有机化学实验室
仪器名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 数量 | 存放地点
气相色谱仪 | GC-14C | 105000 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 2 | 化学楼471
电子天平 | PL202-S | 2700 | 梅特勒-托利多仪器（上海）公司 | 8 | 化学楼469、470、480
三用紫外分析仪 | YOKO-BA（A） | 8800 | 武汉药科新技术开发公司 | 12 | 化学楼483
低温冷却液循环泵 | DLSB-5/20 | 6000 | 郑州长城科工贸有限公司 | 1 | 化学楼485
循环水式多用真空泵 | SHB-III | 1500 | 郑州长城科工贸有限公司 | 32 | 化学楼469、470、480
微波化学反应器 | MCR-3E | 6800 | 巩义市予华仪器责任有限公司 | 16 | 化学楼485
多功能磁力搅拌机 | HJ-5 | 1435 | 巩义市予华仪器责任有限公司 | 100 | 化学楼469、470、485
阿贝折射仪 | WYA-2S | 9800 | 上海申光仪器仪表有限公司 | 6 | 化学楼469、470、480
显微熔点仪 | SGW-X-4A | 3400 | 上海申光仪器仪表有限公司 | 30 | 化学楼483
超声波清洗机 | KQ5200DB | 3970 | 昆山超声仪器有限公司 | 6 | 化学楼485
电子分析天平 | AL104 | 5984 | 梅特勒托利多 | 8 | 化学楼469、470、480
高速万能粉碎机 | DFY-1000C | 2200 | 上海比朗仪器有限公司 | 1 | 化学楼485
制冰机 |  |  |  | 2 | 化学楼475
旋转蒸发仪 | N-1001D-WA | 7800 | 上海爱朗仪器有限公司 | 18 | 化学楼469、470、480
真空测试车 | ZKC-B | 7200 | 郑州长城科工贸有限公司 | 12 | 化学楼485
冷却水循环装置 | EYEL4 | 19000 | 上海爱朗仪器有限公司 | 10 | 化学楼469、470、480、485
旋片式真空泵 | 2XZ-213 | 2100 | 上海真空泵厂 | 12 | 化学楼485
磁力加热搅拌器 | APLUS HPC07SA | 4300 | APLUS | 41 | 化学楼480、485
鼓风干燥箱 | 精宏DHG9423A | 8200 | 上海精宏仪器有限公司 | 3 | 化学楼469、470、480
鼓风干燥箱 | 精宏DHG9040A | 3700 | 上海精宏仪器有限公司 | 1 | 化学楼476

## 物理化学实验室
仪器名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 数量 | 存放地点
玻璃恒温水浴 | SYP-Ⅲ | 2385 | 南京桑力电子设备厂 | 34 | 化学楼362、365、382、386、380、368
气相色谱仪 | GC-9560 | 54000 | 上海华爱色谱分析技术有限公司 | 2 | 化学楼362、373
氨基甲酸铵分解反应测定装置 | DP-SJ-II | 9000 | 南京桑力电子设备厂 | 2 | 化学楼362
八通道空气恒温微量量热仪 | TAM AIR | 250677.68 | THERMOMETRIC AB | 1 | 化学楼362
微机差热仪 | HCR-1 | 71500 | 北京恒久实验设备有限公司 | 6 | 化学楼362
回转式管式电阻炉 | SK2-1-10H | 1900 | 上海实验电炉厂 | 5 | 化学楼362
精密数字压力仪 | DP-AF | 3600 | 南京桑力电子设备厂 | 7 | 化学楼362
程序控温仪 | AI-708PFK1L2-25A-D1 | 2000 | 厦门宇电自动化科技有限公司 | 7 | 化学楼362
马福炉 | SX2-205-10 | 2000 | 天津华北实验仪器有限公司 | 1 | 化学楼362
数字直流稳压电源 | WYS-305 | 1750 | 南京桑力电子设备厂 | 6 | 化学楼365
循环水式多用真空泵 | SHB-IIIYL | 1680 | 杭州庚雨仪器有限公司 | 1 | 化学楼365
电子分析天平 | PRACTUM124-1CN | 8350 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 9 | 化学楼365、379、382、386、390、380
数字小电容测试仪 | PGM-2 | 3300 | 南京桑力电子设备厂 | 10 | 化学楼365
阿贝折射仪 | 2WAJ | 2290 | 上海光学仪器厂 | 21 | 化学楼365、366
超级恒温水槽 | DKB-501A | 2120 | 上海精宏实验设备有限公司 | 15 | 化学楼365、386、368
电泳仪电源 | DY602V | 1500 | 江苏南京普阳 | 4 | 化学楼365
特斯拉计 | TSL-4B | 1900 | 南京桑力电子设备厂 | 6 | 化学楼365
稳流稳压电泳仪 | DYY-8C | 2600 | 北京六一仪器厂 | 2 | 化学楼365
磁天平 | FD-MT-A | 3840 | 复旦大学机械厂 | 3 | 化学楼365
振荡实验装置 | ZD-BZ | 14700 | 南京桑力电子设备厂 | 6 | 化学楼379
超级恒温水浴 | SYC-15E | 2400 | 南京桑力电子设备厂 | 13 | 化学楼379、366
电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 2200 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 5 | 化学楼382、386、387、390、368
数字电导率仪 | DDS-307 | 1500 | 上海精宏科学仪器公司 | 9 | 化学楼386
实验恒电位仪 | HDY-I | 8000 | 南京南望科技有限公司 | 9 | 化学楼386、385
精密数字直流电压测量仪 | NDM-II | 3040 | 南京桑力电子设备厂 | 8 | 化学楼386
磁力搅拌器 | BIGSQUID | 1480 | 广州仪科实验室技术有限公司 | 10 | 化学楼386、390
氢气气体探测器 | ES2000T | 3850 | 深圳特安电子有限公司 | 1 | 化学楼386
电化学工作站 | CHI-660E | 53640 | 上海辰华仪器有限公司 | 3 | 化学楼385
可见分光光度计 | SP-723 | 6280 | 上海爱吉伦光谱 | 5 | 化学楼387
电子天平 | SR-6010 | 1275 | 梅特勒托利多(常州) | 3 | 化学楼391、368
台式高速离心机 | TG16 | 6100 | 卢湘仪 | 3 | 化学楼373、390
真空泵 | GLD-N280 | 10200 | 宁波爱发科真空技术有限公司 | 3 | 化学楼373、362、368
低温恒温槽 | DC-0506 | 8000 | 南京桑力电子设备厂 | 6 | 化学楼373、390
光化学反应仪 | PS-GHX | 27000 | 南京普森 | 4 | 化学楼373
紫外可见分光光度计 | SP-756PC | 17000 | 上海光谱 | 4 | 化学楼373
电泳实验装置 | DYJ-3 | 5800 | 南京桑力电子设备厂 | 5 | 化学楼390
电渗实验装置 | DSJ | 4800 | 南京桑力电子设备厂 | 5 | 化学楼390
光度计 | Cary 60 | 87495.33 | 安捷仑 | 1 | 化学楼390
电动搅拌机 | RW20 | 3900 | 广州仪科实验室技术有限公司 | 1 | 化学楼390
电热恒温水浴锅 | DK-S26 | 1000 | 上海精宏实验设备有限公司 | 3 | 化学楼390、368
ZETA电位分析仪 | ZETAPALS | 402822.56 | 布鲁克海文 | 1 | 化学楼390
显示一体机 | S65EB | 16000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 2 | 化学楼390、392
凝固点实验装置 | SWC-LGD | 8700 | 南京桑力电子设备厂 | 6 | 化学楼392、380
电位差综合测试仪 | SDC-Ⅱ | 3510 | 南京桑力电子设备厂 | 12 | 化学楼392、368
溶解热和中和热装置 | NDRH-5S | 6100 | 南大万和 | 5 | 化学楼380
数字电桥 | TH2817 | 4650 | 常州市国惠电子有限公司 | 1 | 化学楼380
微压压力计 | DP-AW | 3600 | 南京桑力电子设备厂 | 10 | 化学楼380
热量计控制器 | SR-1 | 2150 | 长沙奔特仪器有限公司 | 2 | 化学楼380
燃烧热实验仪 | HJRS-2 | 11500 | 北京恒久实验设备有限公司 | 5 | 化学楼380
燃烧热实验装置 | SHR-15A | 13000 | 南京桑力电子设备厂 | 1 | 化学楼380
探针测试仪 | ST-2258A | 9200 | 苏州 | 1 | 化学楼380
充氧器 | YCY-4 | 1567.5 | 南京桑力电子设备厂 | 2 | 化学楼380
电位差计 | UJ25 | 2600 | 上海东茂电子有限公司 | 2 | 化学楼368
检流计 | AC15/6 | 1350 | 上海精密科学仪器有限公司 | 2 | 化学楼368
旋光仪 | WXG-4 | 1620 | 上海仪电科学仪器有限公司 | 11 | 化学楼368
真空压力计 | DP-AF | 3600 | 南京桑力电子设备厂 | 11 | 化学楼368
饱和蒸气压装置 | DP-AF | 8000 | 南京桑力电子设备厂 | 7 | 化学楼368
数字恒流电源 | WLS | 1200 | 南京桑力电子设备厂 | 6 | 化学楼366
数控超声波清洗器 | KQ300DE | 3600 | 昆山市超声仪器有限公司 | 2 | 化学楼371、390

## 仪器分析化学实验室
仪器名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 数量 | 存放地点
离子酸度计 | MODEL868 | 4730 | ORION公司 | 6 | 化学楼295
自动电位滴定仪 | DL-50 | 54140.13 | 梅特勒－托利多仪器 | 3 | 化学楼296
紫外可见分光光度计 | UV-2700 | 98000 | 岛律企业管理(中国)有限公司 | 1 | 化学楼298
荧光分光光度计 | F-4500 | 178962.07 | HITACHI LTD TOKYO JA | 2 | 化学楼297
原子荧光光度计 | AFS-8230 | 290000 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 化学楼292
原子吸收分光光度计 | AA-6300C | 176500 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 1 | 化学楼292
等离子体发射光谱仪 | IRIS INTREPID XSP | 667394.1 | 热电公司 | 1 | 化学楼285
傅里叶变换红外光谱仪 | Avatar 360 | 174153 | 尼高力公司 | 1 | 化学楼393
液相色谱仪 | LC-10ATVP | 300212.98 | 岛津公司 | 1 | 化学楼398
气相色谱仪 | GC-2014C | 205500 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 3 | 化学楼397
气相色谱-质谱联用仪 | GCMS-QP2010 | 542173.6 | 岛津公司 | 1 | 化学楼394
微波快速消解系统 | MDS-2002A | 48000 | 上海新仪微波化学科技 | 1 | 化学楼292